ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КСО серии 2ХХ

Заказчик: ___________________________________________________________

Наменование объекта_________________________________________________

Ф. И . О. контактного лица____________________________________________

Телефон____________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

| Параметры |  | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| Серия и тип КСО |  |  |
| Номинальное напряжение |  |  |
| Номинальный ток сборных шин |  |  |
| Материал сборных шин |  |  |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей |  |  |
| Оперативный ток |  |  |
| Назначение камеры |  |  |
| Номер схемы главных цепей |  |  |
| Высоковольтный выключатель | Тип |  |
|  | Номинальный ток |  |
| Трансформаторы тока | Тип |  |
|  | Класс точности |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |
|  | Количество |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, напряжение) |  |  |
| Трансформаторы нулевой последовательности | Тип |  |
|  | Количество |  |
| Шинный разъединитель |  |  |
| Линейный разъединитель |  |  |
| Заземлитель |  |  |
| ОПН (тип) |  |  |
| Тип предохранителей, ток плавкой вставки |  |  |
| Трансформатор собственных нужд | Тип |  |
|  | Мощность |  |
| Тип микропроцессорного устройства релейной защиты |  |  |
| Количество и сечение силовых кабелей |  |  |
| Измерительные приборы | Счётчик электрической энергии |  |
|  | Амперметр |  |
|  | Вольтметр |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритные размеры |  |  |