ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КСО серии 3ХХ

Заказчик: ___________________________________________________________

Наменование объекта_________________________________________________

Ф. И . О. контактного лица____________________________________________

Телефон____________________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________________

| Запрашиваемые данные |  | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| Тип камеры КСО серии 3ХХ |  |  |
| Порядковый номер камеры по плану |  |  |
| Сборные шины | Напряжение, кВ |  |
|  | Ток. А |  |
|  | Материал (Cu или Al) |  |
| Схема первичных соединений |  |  |
| Назначение камеры |  |  |
| Номер схема главных цепей |  |  |
| Род тока и напряжение цепей оперативного тока |  |  |
| Коммутационный аппарат (тип, номинальный ток) |  |  |
| Разъединитель (тип, номинальный ток) |  |  |
| Измерительные трансформаторы тока | Количество |  |
|  | Тип |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |
|  | Класс точности |  |
| Трансформатор напряжения | Тип |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |
| Трансформатор собственных нужд | Тип |  |
|  | Мощность |  |
| Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | Тип |  |
|  | Количество |  |
| Кабельные присоединения | Количество |  |
|  | Марка и сечение |  |
| Шинный мост | Номинальный ток, А |  |
|  | Длина, мм |  |
|  | Наличие разъединителей |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и габаритные размеры |  |  |